Экзаменационные вопросы по предмету «Электрооборудование» 4-А-1

- Принцип действия, достоинства и недостатки ламп накаливания, область применения

- Принцип действия, достоинства и недостатки люминесцентных ламп низкого давления, область применения

- Принцип действия, достоинства и недостатки люминесцентных ламп высокого давления, область применения

- Сравнительная оценка люминесцентных ламп низкого давления и ламп накаливания

- Стробоскопический эффект и методы борьбы с ним

- Выбор проводов и кабелей напряжением до 1000 В

- Проверка выбранных проводов и кабелей напряжением до 1000В на потери напряжения в переходном и установившемся режимах

- Классификация, назначение, достоинства и недостатки автоматических выключателей

- Условия выбора автоматических выключателей

- Классификация, назначение, достоинства и недостатки рубильников, условия выбора

- Классификация, назначение, достоинства и недостатки магнитных пускателей, условия выбора

- Схемы реверсивного и нереверсивного магнитных пускателей

- Классификация, назначение, достоинства и недостатки контактора, условия выбора

- Классификация, назначение, достоинства и недостатки предохранителей, условия выбора

- Назначение, достоинства и недостатки теплового реле, условия выбора

- Расчет и выбор электродвигателей по мощности

- Категории электроприемников, допустимые перерывы электроснабжения

- Классификация схем электроснабжения, достоинства и недостатки

- Электрооборудование кранов, режимы работы

- Конструкция кранов

- Расчет статической мощности механизма подъема крана

- Расчет статической мощности механизма передвижения крана

- Требования к электроприводу кранов

- Электрическая схема управления крановым АД с фазным ротором с помощью контроллера ККТ61А

- Тельфер, определение назначение, классификация

- Электрическая схема управления тельфером

- Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта, режимы работы

- Требования к электроприводу механизмов непрерывного транспорта

- Основные принципы автоматизации конвейерных линий

- Схема автоматизации конвейерной линии

- Схема управления конвейерной линией, блокировки

- Схема управления конвейерной линией со звуковой сигнализацией

- Схема управления двигателями совместно работающих конвейеров

- Электрооборудование лифтов, конструкция, классификация, режимы работы

- Электрическая схема пассажирского лифта

- Общие сведения о насосах, вентиляторах, компрессорах, назначение, основные параметры

- Электропривод механизмов центробежного и поршневого типов, работающих с постоянной скоростью

- Электрическая схема компрессорной установки

- Схема управления синхронным двигателем компрессора

- Схема управления двигателем вентилятора

- Электрооборудование и автоматизация насосных установок

- Электрическая схема установки с двумя насосами