Экзаменационные вопросы по предмету «Электропривод» 4-А-1

- Понятие электропривода (ЭП). Классификация

- Структурная схема ЭП

- Статические и динамические моменты на валу электродвигателя

- Уравнение движения ЭП

- Определение приведенного момента инерции ЭП

- Определение  приведенного статического момента ЭП

- Понятие естественной и искусственной характеристик

- Понятие жесткости механических характеристик

- Понятие диапазона регулирования, плавности, стабильности

- Понятие регулирования скорости ЭП, способы регулирования

- Понятие направления регулирования скорости ЭП

- Понятие допустимой нагрузки двигателя

- Принцип работы двигателя постоянного тока (ДПТ)

- Основная схема включения ДПТНВ (независимого возбуждения)

- Уравнение механической и электромеханической характеристик ДПТНВ

- Построение механической  и электромеханической характеристик ДПТНВ

- Режимы холостого хода и короткого замыкания ДПТНВ. Указать на механической характеристике

- Двигательный режим ДПТНВ

- Генераторный режим работы параллельно с сетью ДПТНВ (рекуперативное торможение)

- Генераторный режим работы последовательно с сетью ДПТНВ (торможение противовключением)

- Режим автономного генератора ДПТНВ (динамическое торможение)

- Регулирование скорости вращения ДПТНВ с помощью резисторов в цепи обмотки якоря (ОЯ), характеристики

- Расчет резисторов в цепи ОЯ аналитическим методом

- Расчет резисторов в цепи ОЯ графо-аналитическим методом

- Регулирование скорости ДПТНВ изменением магнитного потока, характеристики

- Регулирование скорости изменением напряжения на ОЯ ДПТНВ, характеристики

- Система «Генератор - двигатель», принцип работы, достоинства, недостатки

- Система «Тиристорный преобразователь - двигатель» с однофазным двухполупериодным нереверсивным тиристорным выпрямителем, собранным по нулевой схеме

- Схема включения и характеристики ДПТПВ (последовательного возбуждения)

- Режимы работы ДПТПВ

- Способы регулирования скорости ДПТПВ

- Торможение ЭП с ДПТПВ

- Общие схемы автоматического пуска ДПТ

- Пуск ДПТ в функции времени

- Пуск ДПТ в функции скорости (противо-ЭДС)

- Пуск ДПТ в функции тока

- Схема управления ДПТНВ: пуск в функции времени, торможение в функции противо-ЭДС

- Схема управления ДПТПВ: пуск в функции времени, торможение противовключением

- Принцип работы асинхронного двигателя (АД)

- ЭП с АД, характеристики

- Схема автоматического пуска АД с фазным ротором в функции тока

- Схема автоматического пуска АД с фазным ротором в функции времени

- Схема управления 2-х скоростным АД

- Регулирование координат ЭП с АД с помощью резисторов

- Регулирование координат ЭП с АД изменением подводимого напряжения

- Однофазный тиристорный регулятор напряжения (ТРН)

- Система «ТРН-АД»

- Регулирование скорости АД изменением частоты

- Машинный преобразователь частоты

- Тормозные режимы АД

- Регулирование скорости АД изменением числа пар полюсов